麻涌热电厂（一、二期）厂区建筑沉降观测

工作用户需求书

我司需对麻电项目（一、二期）厂区建筑物及环岛河堤开展沉降观测，现将相关情况介绍如下：

- 一、项目概况及服务内容

本次开展沉降观测主要为麻涌热电厂的主厂房、附屋、汽机捣、厌氧罐、烟囱，餐厨厂的主厂房、循环水管，其中烟囱需增加倾斜观测；另海心沙岛红线范围的河堤长约2.9公里。根据国家《JGJ8-2016建筑变形测量规范》、《工程测量规范》（GB50026-2007），麻电项目（一、二期）厂区按原来项目建设期间沉降观测点位置统计106个点位，烟囱倾斜观测4个点位；河堤约2.9公里长，按50米一个观测点位，小计58个点位。共计168个点位，最终点位以实际进场后现场确认为准。

| 序号 | 建筑物 |  | 点数（点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻涌热电厂 | 主厂房 | 80 |
| 2 |  | 附屋 | 12 |
| 3 |  | 烟囱(沉降观测) | 4 |
| 4 |  | 烟囱(倾斜观测) | 4 |
| 5 | 餐厨厂 | 餐厨项目 | 10 |
| 6 | 河堤 | 河堤 | 58 |
| 合计 |  |  | 168 |

- 观测方案

参考国家《JGJ8-2016建筑变形测量规范》、《工程测量规范》（GB50026-2007）对麻电项目（一、二期）厂区建筑物及环岛河堤进行沉降观察，其中烟囱增加倾斜观测。共计三期监测，详细如下：第一期监测为签订合同后当年进行的第一期检测工作，主要为按间隔1个月监测一次，连续监测三次；第二期监测为第一期监测后间隔一年时间，按确定的观测清单量进行一次监测；第三期监测为第二期监测后间隔一年时间，按确定的观测清单量进行一次监测。

- 三、费用

按粤建检协[2015]8号《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》打8折后编制最高限价为70920元（详见下表），由招标成本部进行询价方式采购服务单位，最终以实际结算费用为准。

| 沉降观测服务费用限价明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期费用 |  | 点个数 | 单价 | 取费额（元） |
| ①埋设费用 | 基准点 | 3 | 250 | 750 |
|  | 沉降观测点 | 164 | 50 | 8200 |
|  | 倾斜观测点 | 4 | 50 | 200 |
|  | 小计 |  |  | 9150 |
| ②监测费用 | 基准网监测 | 2.9 | 1216 | 3526.4 |
|  | 沉降观测 | 492 | 50 | 24600 |
|  | 倾斜观测 | 12 | 740 | 8880 |
|  | 小计 |  |  | 37006.4 |
| ④技术工作费 | 22% |  | ③×22% | 8141.408 |
| 合计 |  |  | ③+④ | 54297.808 |
| 第二期费用 |  | 点个数 | 单价 | 取费额（元） |
| ①监测费用 | 基准网监测 | 3 | 973 | 2919 |
|  | 沉降观测 | 164 | 50 | 8200 |
|  | 倾斜观测 | 4 | 740 | 2960 |
|  | 监测费用小计 |  |  | 14079 |
| ②技术工作费 | 22% |  | ①×22% | 3097.38 |
| 合计 |  |  | ①+② | 17176.38 |
| 第三期费用 |  | 点个数 | 单价 | 取费额（元） |
| ①监测费用 | 基准网监测 | 3 | 973 | 2919 |
|  | 沉降观测 | 164 | 50 | 8200 |
|  | 倾斜观测 | 4 | 740 | 2960 |
|  | 监测费用小计 |  |  | 14079 |
| ②技术工作费 | 22% |  | ①×22% | 3097.38 |
| 合计 |  |  | ①+② | 17176.38 |
| 三期合计费用总计 |  |  |  | 88650.57 元 |
| 打八折后最高限价费用 |  |  |  | 70920元（四舍五入） |