## Sheet1
附件 东莞市新东欣环保投资有限公司2022年生产物资采购（第12批）项目（重新采购）物资清单
序号 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 棕扫把 长100cm 宽45cm | PCS | 20
2 | 压力表 0-2.5Mpa M20*1.5 2.5级 径向 不锈钢 | PCS | 1
3 | 窗户磨砂玻璃贴纸 加厚白磨砂 125cm*110cm 厚0.32mm | PCS | 4
4 | 打包机 适用19-20mm | PCS | 1 | 手动打包机，切割铁皮使用
5 | 打包扣 宽19mm | 千克 | 15 | 配合打包机和钢带用，材质：新料铁皮
6 | 铁皮打包钢带 宽19mm 20kg/卷 | PCS | 2 | 配合打包机用，材质钢材
7 | 盲板 DN15 PN16 4孔20#钢 国标件 | PCS | 2
8 | 盲板 DN50 PN16 4孔20#钢 国标件 | PCS | 3
9 | 盲板 DN50 PN40 4孔20#钢 国标件 | PCS | 3
10 | 盲板 DN100 PN40 8孔20#钢 国标件 | PCS | 2
11 | 盲板 DN80 PN40 8孔 20#钢 国标件 | PCS | 10
12 | 诺力手拉叉车承载轮组 配诺力DF3手拉叉车承载轮组 聚氨酯轮子 | PCS | 8
13 | 运行式单链条 HHBB01-01 380V 1.5KW 1T 链条6米 7米/min 配有线手柄及无线遥控和电缆滑轮 | PCS | 1
14 | 锁链 502玻璃门锁 35CM*10MM | PCS | 5
15 | 快速接头母头 DN65 内丝 PP | PCS | 2
16 | 快速接头母头 DN65 外丝 PP | PCS | 2
17 | 快速接头母头 DN80 外丝 PP | PCS | 4
18 | 快速接头母头 DN80 内丝 PP | PCS | 2
19 | 快速接头母头 DN65 内丝 不锈钢 | PCS | 2
20 | 法兰式橡胶软接头 DN80 KXT型 | PCS | 10
21 | 法兰式橡胶软接头 DN65 KXT型 | PCS | 10
22 | 聚四氟乙烯垫 DN500 厚度5mm | PCS | 10
23 | 六角钢 对边宽25mm Q235国标 | 条 | 15 | 6m/条
24 | 方管 30*30*3mm Q235 国标 6米/根 | PCS | 30
25 | 工字钢 22#B 220*112*9.5 Q235B国标 6米/条 | PCS | 1
26 | 离心泵 KCC80X65-160 30m3/H 10m 1.5KW 肯富来 | PCS | 1
27 | 立式多级泵 CDMF15－3 15m3/H 34.5m 3KW 南方泵业 | PCS | 1
28 | 气动隔膜泵 1"非金属壳体 流体进/出口1" 气口1/2" 流量189L/min 压力8.6bar 扬程86m 吸程8.8m 最大颗粒3.2mm 649034 固瑞克 | PCS | 1
29 | 电极 适用等离子P80割枪 瑞凌原装 10只/盒 | PCS | 1 | 切割使用
30 | 组合螺丝刀 22合1 南旗 | PCS | 1
31 | 快速活接头扳手φ20－63 加厚3层帘线加强筋 PVC | PCS | 1
32 | 内六角扳手 8mm | PCS | 3
33 | 内六角扳手 7mm | PCS | 3
34 | 内六角扳手 6mm | PCS | 3
35 | 套筒 19mm长套筒 优质铬钒钢 | PCS | 3
36 | 套筒 30mm长套筒 优质铬钒钢 | PCS | 3
37 | 套筒 24mm长套筒 优质铬钒钢 | PCS | 4
38 | 快速活接头扳手φ20－110 加厚3层帘线加强筋 PVC | PCS | 1
39 | 强光手电筒 M-16 神火 | PCS | 4