附件

东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂安全标准化二级达标咨询辅导服务采购项目技术需求书

一、项目背景与目的

为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）等法律法规要求，提升垃圾焚烧热电厂安全生产管理水平，防范生产安全事故；现需采购一家专业的第三方机构，为本项目提供“二级安全生产标准化咨询辅导服务”，协助完成标准化达标创建工作，并通过政府主管部门评审。

二、服务范围与内容

（一）服务对象

东莞市新东元环保投资有限公司生产及办公区域相关人员。。

（二）服务设备设施

涵盖垃圾焚烧线、余热锅炉、汽轮发电机组、烟气净化系统、渗滤液处理设施、电气设备、自动化控制系统、消防设施、特种设备等关键生产设备设施。

（三）服务内容

1. 标准化体系构建

协助建立包括安全生产目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度在内的体系。

2. 培训与宣贯

开展安全生产标准化专项培训，覆盖管理层、技术人员及一线员工。

3. 模拟评审与整改指导

对照《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》，开展全要素模拟评审。

针对发现的设备设施缺陷、管理漏洞及隐患排查问题，制定整改方案并指导实施。

4. 自评与正式评审

编制《安全生产标准化自评报告》，协助通过相关主管部门的二级标准化现场评审。

5. 成果交付

- 提交《安全生产标准化达标评级评审报告》及相关支撑材料。

- 取得行业主管部门或行业协会颁发的二级安全标准化认证证书。

- 收集项目各制度和操作规范编制员工手册。

三、技术要求

1. 工作流程

前期调研→培训宣贯→模拟评审→自评报告编制→整改指导→正式评审→评审报告编制。

2. 服务周期

自合同签订之日起6个月内完成全部工作并通过评审。

3. 交付成果

《安全生产标准化自评报告》《整改方案》《评审报告》及过程记录文件（电子版+纸质版），编制员工手册（包括制度汇编、应急管理、职业健康、劳保用品等），取得行业主管部门或行业协会颁发的二级安全标准化认证证书。